# 附件 1：热电拆除项目资产清单

| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 台数 | 资产编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2#汽轮发电机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机小室开关柜 | / | 1 | 4163 | 包含：励磁柜、AH0半柜、AH1柜、AH2柜； |
| 2 | 发电机小室开关柜 | / | 1 | 4164 |  |
| 3 | 3#机配电箱 | 700*400*1800 | 1 | 73970 |  |
| 4 | 汽轮发电机组 | HNG25/20 | 1 | 73878 | 包含：可使 用的汽轮机油3.5吨，油管； 不含：蒸汽管、水管、电缆； |
| 二、DCS控制系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3#DCS系统 | 西门子PCS7 | 1 | 73918 | 包含： 1.热控室服务器、服务器柜、操作电脑密狗、UPS系统（含电池）； 2.脱硫脱硝控制室服务器、服务器柜、DCS柜2只、UPS系统（含电池）； 3.主厂房夹层DCS间锅炉汽机DCS柜共12只、UPS系统（含电池）； |
| 6 | 4#DCS系统 | 西门子PCS7 | 1 | 73919 |  |
| 7 | DCS系统 | 西门子PCS7 | 1 | 73983 |  |
| 8 | DCS系统 | 西门子PCS7 | 1 | 73994 |  |
| 三、3#炉 |  |  |  |  |  |
| 9 | 35t/h高温高压循环流化床锅炉新1#炉 | NGG-35/9.8/540-M1 | 1 | 73883 | 1.锅炉含本体桥架； 2.3#炉排污管拆至燃气炉分汽缸排汽管接入点前，定排扩容器顶部排汽管由3#炉拆除人员负责拆至水平弯头位置； |
| 10 | 3#锅炉第一套称重给煤机 | NJGC-308770mm+4500mm | 1 | 73920 | 3#炉给煤机含现场就地控制柜； |
| 11 | 3#锅炉第二套称重给煤机 | NJGC-3012760mm+5700mm | 1 | 73921 |  |
| 12 | 3#锅炉燃气脉冲吹灰系统 | XD-2000 | 1 | 73885 |  |
| 13 | 3#锅炉石灰石仓加料输送系统 | / | 1 | 73902 |  |
| 14 | 斗式提升机 | TB250-23.072米 | 1 | 73881 |  |
| 15 | 3#锅炉底料仓加料系统 | / | 1 | 73904 | 3#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留； |
| 16 | 螺旋出渣机 | DSCC-300-1.1 | 1 | 78660 |  |
| 17 | 一次风机 | VR28-1800D/N1 | 1 | 73910 |  |
| 18 | 二次风机 | VR39-1400D/V1 | 1 | 73912 |  |
| 19 | 罗茨风机 | 3L41WC | 1 | 73914 |  |
| 20 | 罗茨风机 | 3L41WC | 1 | 73915 |  |
| 21 | 换热器 | RS-30型 | 1 | 78658 |  |
| 22 | 螺旋输送机 | DSCC-1300-1.1 | 1 | 78618 |  |
| 23 | 连续排污扩容器 | LP-1.5 | 1 | 73888 |  |
| 24 | 3#锅炉滚筒式冷渣机 | HLCJ1020S-3-0 | 1 | 73901 |  |
| 25 | 老锅炉给煤机 | / | 2 | / | / |
| 四、4#炉 |  |  |  |  |  |
| 26 | 35t/h高温高压循环流化床锅炉新2#炉 | NGG-35/9.8/540-M2 | 1 | 73884 | 1.锅炉含本体桥架； 2.4#炉排污管拆至定排扩容器进汽管法兰，连接阀门保留，装至与扩容器相连法兰； |
| 27 | 4#称重给煤机 | NJGC-30 | 1 | 73922 | 4#炉给煤机含现场就地控制柜； |
| 28 | 4#称重给煤机 | NJGC-30 | 1 | 73923 |  |
| 29 | 4#锅炉燃气脉冲吹灰系统 | XD-2000 | 1 | 73886 |  |
| 30 | 4#锅炉石灰石仓加料输送系统 | / | 1 | 73903 |  |
| 31 | 库顶脉冲除尘器 | DMC-12 | 1 | 73907 |  |
| 32 | 斗式提升机 | TB250-23.072米 | 1 | 73882 |  |
| 33 | 4#锅炉底料仓加料系统 | / | 1 | 73905 | 4#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留； |
| 34 | 螺旋出渣机 | DSCC-300-1.1 | 1 | 78661 |  |
| 35 | 引风机 | VR43-2650D/SI | 1 | 73909 |  |
| 36 | 一次风机 | VR28-1800D/N1 | 1 | 73911 |  |
| 37 | 二次风机 | VR39-1400D/V1 | 1 | 73913 |  |
| 38 | 罗茨风机 | 3L41WC | 1 | 73916 |  |
| 39 | 罗茨风机 | 3L41WC | 1 | 73917 |  |
| 40 | 罗茨风机 | SSR-80 | 1 | 73906 |  |
| 41 | 换热器 | RS-30型 | 1 | 22732 |  |
| 42 | 螺旋出渣机 | DSCC-300-1.1 | 1 | 22730 |  |
| 43 | 换热器 | RS-30型 | 1 | 78659 |  |
| 44 | 螺旋输送机 | DSCC-1300-1.1 | 1 | 78638 |  |
| 45 | 连续排污扩容器 | LP-1.5 | 1 | 73889 |  |
| 五、变频器柜 |  |  |  |  |  |
| 46 | 3#炉一次引风机变频柜（32B) | 800*800*2200 | 1 | 73963 |  |
| 47 | 3#炉二次引风机变频柜（33B) | 800*800*2200 | 1 | 73964 |  |
| 48 | 4#炉引风机变频柜（41B) | 800*800*2200 | 1 | 73966 |  |
| 49 | 4#炉一次风机变频柜（42B) | 800*800*2200 | 1 | 73967 |  |
| 50 | 4#炉二次风机变频柜（43B) | 800*800*2200 | 1 | 73968 |  |
| 51 | 3#炉给水泵变频柜（34B) | 800*800*2200 | 1 | 73965 |  |
| 52 | 4#炉给水泵变频柜（44B) | 800*800*2200 | 1 | 73969 |  |
| 53 | 3#给水泵变频柜 | / | / | / |  |
| 六、3#脱硫除尘 |  |  |  |  |  |
| 54 | 低压开关柜 | / | 1 | 73980 |  |
| 55 | 低压开关柜 | / | 1 | 73981 |  |
| 56 | 低压开关柜 | / | 1 | 73982 |  |
| 57 | 罗茨风机 | BKW5003 | 2 | / |  |
| 58 | 罗茨风机 | BK5006 | 2 | / |  |
| 七、4#脱硫除尘 |  |  |  |  |  |
| 59 | 低压开关柜 | / | 1 | 73992 |  |
| 60 | 低压开关柜 | / | 1 | 73993 |  |
| 61 | 袋式除尘器 | / | 1 | 73985 | 1.除尘器含本体桥架； 2.除尘器二楼平台花纹板留用； |
| 62 | 烟气排放连续监测仪 | / | 1 | 73986 |  |
| 63 | 脱硫塔 | Φ=2.2m，单孔文丘里 | 1 | 73987 |  |
| 64 | 消石灰仓 | Φ=3000，H=11000mm | 1 | 73988 |  |
| 65 | 工艺水箱 | V=5m³，Φ=1800mm，H=2500mm | 1 | 73990 |  |
| 66 | 流态化仓式输送泵 | 1.5m³ | 1 | 73991 |  |
| 八、脱硝 |  |  |  |  |  |
| 67 | 低压开关柜 | 脱硝 | 1 | 30697 | 脱硫脱硝控制室2只柜 |
| 九、离心泵 |  |  |  |  |  |
| 68 | 给水泵 | DG65-120*12 | 1 | 73896 |  |
| 69 | 给水泵 | DG65-120*12 | 1 | 73897 |  |
| 70 | 3#给水泵 | DG65-120*12 | 1 | 73898 |  |
| 71 | 除盐水泵 | CDLF65-50 | 1 | 73899 |  |
| 72 | 除盐水泵 | CDLF65-50 | 1 | 73900 |  |
| 十、除氧给水 |  |  |  |  |  |
| 73 | 旋膜式除氧器 | GCY55-20 | 1 | 73887 |  |
| 74 | 旋膜式除氧器 | / | 1 | / | / |
| 十一、减温减压系统 |  |  |  |  |  |
| 75 | 减温减压器 | / | 1 | 4118 |  |
| 76 | 减温器 | / | 1 | 4119 |  |
| 77 | 减温减压器 | WY40 | 1 | 73891 |  |
| 78 | 减温减压器 | WY8 | 1 | 73892 |  |
| 十二、其他 |  |  |  |  |  |
| 79 | 底开式单斗提升机 | / | 1 | 4104 |  |
| 80 | 石灰石粉输送系统 | / | 1 | 4105 | 包含：石灰石库顶除尘器、石灰石输送管道、设备平台； 保留石灰石库本体、石灰石库钢梯及顶层护栏； |
| 81 | 加药装置 | JSJY-1/2 | 1 | 73893 |  |
| 82 | 逆流式玻璃钢冷却塔 | / | 1 | 4123 | 含循环水泵泵体及循环水管道阀门； |
| 83 | 水储罐 | 1250*2000 | 1 | 13144 |  |
| 84 | 疏水箱 | / | 1 | 4109 |  |
| 85 | 粉煤灰输送系统 | / | / | / | 包含：灰库顶除尘器、输灰管道、灰库底排灰设备、设备平台； 保留灰库本体、灰库钢梯及顶层护栏； |
| 86 | 设备管道 | / | / | / | 包含：主厂房区域管道、去除盐水箱管道及疏水箱管道、炉底锅炉给水泵管道； |
| 87 | 设备平台 | / | / | / | 主厂房除氧器区域； |
| 88 | 和利时柜 |  | 3 |  |  |
| 十三、大型电动机 |  |  |  |  |  |
| 89 | 锅炉引风机电机 | Y2VP-355L-6（315kW） | 2 | / |  |
| 90 | 锅炉一次风机电机 | Y2VP-315L-4（185kW） | 2 | / |  |
| 91 | 锅炉二次风机电机 | Y2VP-315M-4（132kW） | 2 | / |  |
| 92 | 锅炉给水泵电机 | HK400M3-2 （450kW） | 3 | / |  |
| 93 | 除盐水泵 | LVF200L-2 (30kW) | 2 | / |  |
| 十四、变频器 |  |  |  |  |  |
| 94 | 锅炉引/鼓风机变频器 | ACS800-04M-0320-3+P901 | 3 | / |  |
| 95 | 锅炉给水泵变频器 | ACS580-04-820A-4 | 3 | / |  |

备注：拆除范围内保温材料、锅炉浇注料、砖等废弃物由中标单位拆除、清运并合规处置；玻璃钢冷却塔拆除包括玻璃钢、填料处置；除尘器拆除包括布袋龙骨拆除及布袋处置；锅炉催化剂由有资质的厂家回收；设备电缆电线全部归招标人所有（包括招标人当前未拆除的线缆），不在本次拆除范围；所有标的物以现场实际为准，投标人应自行踏勘评估资产价值并报价。部分资产拆除边界提示：3#炉锅炉含本体桥架，3#炉排污管拆至燃气炉分汽缸排汽管接入点前，定排扩容器顶部排汽管由3#炉拆除人员负责拆至水平弯头位置，3#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留，3#炉给煤机含现场就地控制柜；4#炉锅炉含本体桥架，4#炉排污管拆至定排扩容器进汽管法兰，连接阀门保留，装至与扩容器相连法兰，4#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留，4#炉给煤机含现场就地控制柜；4#脱硫除尘器含本体桥架，除尘器二楼平台花纹板留用；石灰石粉输送系统含石灰石库顶除尘器、石灰石输送管道、设备平台，保留石灰石库本体、石灰石库钢梯及顶层护栏；逆流式玻璃钢冷却塔含循环水泵泵体及循环水管道阀门；粉煤灰输送系统含灰库顶除尘器、输灰管道、灰库底排灰设备、设备平台，保留灰库本体、灰库钢梯及顶层护栏；脱硝低压开关柜位于脱硫脱硝控制室（2只柜）；主厂房内的电缆及桥架、消防管道及设备设施、屋顶水箱上下水管（下水管至夹层阀门位置及去洗衣粉用水管道）、压缩空气管（去水处理段）保留；主厂房外围管道、桥架、燃气炉蒸汽管及水管等管道保留；锅炉场地消防管道及设备设施、底层电缆及桥架保留；炉底定期排污扩容器、排污泵及泵进出口管道、2台换热器保留；除氧层汽水加热器保留；上煤层换热器保留；锅炉平台2只稀释柜保留。