- 热电拆除区域保留设备

| - 序号 | - 区域 | - 设备名称 | - 照片 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主厂房一楼 | - 配电柜 |  |  |
| - 2 | - 主厂房一楼 | - 滤油机 |  |  |
| - 3 | - 主厂房一楼变频器间 | - 3#炉引风机变频柜（31B) |  | - 1个柜子，燃气锅炉电源。 |
| - 4 | - 主厂房一楼变频器间 | - 锅炉鼓、引风机变频器 |  | - 6台变频器：引风机2台，鼓风机4台。 |
| - 5 | - 主厂房一楼 | - 减温器 |  | - 保留至在用管道侧盲板位置。 |
| - 6 | - 主厂房夹层 | - 减压装置（中低压连通管） |  | - 保留至在用管道侧盲板位置。 |
| - 7 | - 主厂房二楼热控室 | - DCS操作电脑 |  | - 含主机。 |
| - 8 | - 主厂房除氧器层 | - 汽水加热器 |  | - 含安全阀、压力表。 |
| - 9 | - 主厂房上煤层 | - 上煤层换热器 |  | - 保留本体。 |
| - 10 | - 主厂房 | - 主厂房电缆及桥架 |  | - 含主厂房所有电缆及桥架。 |
| - 11 | - 主厂房夹层 | - 屋顶水箱工业水下水管及消防水管 |  | - 工业水管从屋顶水箱至主厂房夹层区域，两根保留至打钩阀门位置，一根去洗衣粉等用水管道全部保留；消防水管道保留。 |
| - 12 | - 主厂房 | - 主厂房消防设备设施 |  | - 含主厂房所有消防水系统及灭火器。 |
| - 13 | - 主厂房北面楼梯区域 | - 屋顶水箱上水管道 |  | - 从主厂房北侧楼梯位置至屋顶水箱。 |
| - 14 | - 主厂房北门 | - 压缩空气管（去水处理段） |  | - 箭头所示压缩空气管作为起点，经主厂房内通往水处理工序用压缩空气管道保留。 |
| - 15 | - 主厂房东面外墙 | - 外围管道、电缆及桥架 |  |  |
| - 16 | - 主厂房北面外墙 | - 外围管道、电缆及桥架 |  | - 燃气炉相关管道、管线从主厂房北外墙至燃气炉房。 |
| - 17 | - 锅炉底层 | - 3#锅炉配电箱 |  |  |
| - 18 | - 锅炉平台底层 | - 4#锅炉配电箱 |  |  |
| - 19 | - 锅炉平台底层 | - 螺旋板式换热器 |  | - 保留本体。 |
| - 20 | - 锅炉平台底层 | - 连续排污换热器 |  | - 保留本体。 |
| - 21 | - 锅炉平台底层 | - 锅炉平台底层电缆及桥架 |  | - 含锅炉平台底层所有电缆及桥架。 |
| - 22 | - 锅炉平台底层 | - 3#炉底去7米层锅炉平台楼梯 |  |  |
| - 23 | - 锅炉平台底层 | - 4#炉底去7米层锅炉平台楼梯 |  |  |
| - 24 | - 锅炉7米层平台 | - 氨水稀释柜（2只） |  | - 进出管道拆至柜体外侧隔离阀。 |
| - 25 | - 锅炉场地 | - 消防设备设施 |  | - 含锅炉场地所有消防水系统及灭火器。 |
| - 26 | - 炉后除尘场地 | - 定期排污扩容器 |  | - 3#炉去定排扩容器管道拆至上图×位置，割断的管道需封堵，打钩管道保留。 |
|  |  |  |  | - 定排扩容器顶部排汽管由3#炉拆除人员负责拆至水平弯头×位置。 |
|  |  |  | - 配套废水泵系统整体保留，排水主管道保留（过4#炉底至中和池），割断的管道需封堵。 | - 4#炉去定排扩容器管道拆至上图×位置，图中阀门保留，装至与扩容器相连法兰。 |
|  |  |  |  | - 定期排污扩容器底部排水管道保留。 |
| - 27 | - 炉后除尘场地 | - 压缩空气储罐 |  | - 保留本体。 |
| - 28 | - 炉后除尘场地 | - 压缩空气储罐 |  | - 保留本体。 |
| - 29 | - 炉后除尘场地 | - 蒸汽冷凝水回疏水箱管道 |  | - 薄型球阀保留。 |
| - 30 | - 炉后除尘场地 | - 电缆及桥架 |  | - 电缆及桥架从低配间经过3#炉底层至燃气炉。 |
| - 31 | - 炉后加药间 | - 磷酸盐加药装置 |  | - 加药除盐水管道保留至图中×位置；去燃气炉加药管道保留。 |
| - 32 | - 4#脱硫除尘 | - 2楼平台花纹板 |  |  |
| - 33 | - 灰库及石灰石库 | - 钢梯及顶层护栏 |  | - 保留石灰石库本体、石灰石库钢梯及顶层护栏； - 保留灰库本体、灰库钢梯及顶层护栏。 |
| - 34 | - 循环水泵房循环水系统 | - 循环水泵电机（3台） |  | - 不含循环水泵房东侧工业水系统。 |
| - 35 | - 1#发电机小室、炉后烟气在线房及主控室 | - 空调 |  | - 1#发电机小室1台，炉后烟气在线房1台，主控室2台。 |